| СОГЛАСОВАНО: Главный инженер СГМУП «ГТС» ___________________Бегичев В.В. «_____»____________________2026 г. |  | УТВЕРЖДАЮ: Директор МКУ «Дворец торжеств» ___________________Горезина О.В. «___» _____________ 2026 г. М. П. |
| --- | --- | --- |

План

подготовки к отопительному периоду 2026/2027 гг.

Муниципальное казенное учреждение «Дворец торжеств»

(наименование учреждения)

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

- приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234;

- приказа Минэнерго России от 14 мая 2025 г. № 511;

- Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении»,

в отношении следующих объектов теплоснабжения по адресу:  б-р Свободы, д. 5, г. Сургут, ХМАО-Югра

|  | (адрес объекта теплоснабжения) |
| --- | --- |
| Анализ работы теплопотребляющих установок в отопительные периоды за 2023-2024 гг., 2024-2025 гг., 2025-2026 гг. | За указанные отопительные периоды аварий теплопотребляющих установок не было. (при наличии аварий указать какие и запланировать мероприятия направленные на устранение проблем, выявленных по результатам анализа прохождения предыдущих трех отопительных периодов, произошедших аварийных ситуаций при теплоснабжении в прошлые три отопительных периода) |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Назначение ответственного лица за выполнение мероприятий по бесперебойному теплоснабжению на объекте (далее – теплоснабжение) распорядительным документом | до 15.05.2026 | Директор МКУ «Дворец торжеств» |
|  | Проверка наличия актуального договора со специализированной организацией, осуществляющей функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, заключение договора (при необходимости) | до 05.06.2026 | Главный инженер МКУ «Дворец торжеств» |
|  | Осмотр теплового узла | до 05.06.2026 | Главный инженер МКУ «Дворец торжеств», представитель МКУ «ДЭАЗиИС», представитель обслуживающей организации |
|  | Осмотр технического состояния приборов учёта | до 05.06.2026 | Главный инженер МКУ «Дворец торжеств», представитель МКУ «ДЭАЗиИС», представитель обслуживающей организации |
|  | Проверка на наличие исправных термометров и поверенных манометров. Приобретение и установка (при необходимости) | до 05.06.2026 | Главный инженер МКУ «Дворец торжеств», представитель МКУ «ДЭАЗиИС», представитель обслуживающей организации |
|  | Поверка/замена приборов учета теплопотребления и горячего водоснабжения (при необходимости), устранение замечаний теплоснабжающей организации | до 19.06.2026 | Главный инженер МКУ «Дворец торжеств», представитель МКУ «ДЭАЗиИС», представитель обслуживающей организации |
|  | Выполнение наладки режимов потребления тепловой энергии, с составлением акта | согласно графику МКУ «ДЭАЗиИС» | Главный инженер МКУ «Дворец торжеств», представитель МКУ «ДЭАЗиИС», представитель обслуживающей организации |
|  | Проверка работоспособности автоматических регуляторов | согласно графику МКУ «ДЭАЗиИС» | Главный инженер МКУ «Дворец торжеств», представитель МКУ «ДЭАЗиИС», представитель обслуживающей организации |
|  | Осмотр трубопроводов и теплопотребляющих установок в здании МУ на предмет врезок для разбора сетевой воды | согласно графику МКУ «ДЭАЗиИС» | Главный инженер МКУ «Дворец торжеств», представитель МКУ «ДЭАЗиИС», представитель обслуживающей организации |
|  | Выполнение ревизии запорной арматуры, очистки грязевиков, окраски теплового узла | согласно графику МКУ «ДЭАЗиИС» | Главный инженер МКУ «Дворец торжеств», представитель МКУ «ДЭАЗиИС», представитель обслуживающей организации |
|  | Промывка оборудования и трубопроводов теплопотребляющих установок | согласно графику МКУ «ДЭАЗиИС» | Главный инженер МКУ «Дворец торжеств», представитель МКУ «ДЭАЗиИС», представитель обслуживающей организации |
|  | Проведение испытаний системы отопления на плотность и прочность (гидравлических испытаний) в присутствии представителя теплоснабжающей организации | согласно графику МКУ «ДЭАЗиИС» | Главный инженер МКУ «Дворец торжеств», представитель МКУ «ДЭАЗиИС», представитель обслуживающей организации |
|  | Утепление зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери и тепловой пункт) | согласно графику МКУ «ДЭАЗиИС» | Главный инженер МКУ «Дворец торжеств», представитель МКУ «ДЭАЗиИС», представитель обслуживающей организации |
|  | Подготовка подтверждающих документов для проведения оценки готовности | до 21.08.2026 | Главный инженер МКУ «Дворец торжеств», представитель МКУ «ДЭАЗиИС», представитель обслуживающей организации |
|  | Заполнение оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду и предоставление комиссии документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду | до 21.08.2026 | Главный инженер МКУ «Дворец торжеств», представитель МКУ «ДЭАЗиИС», представитель обслуживающей организации |
|  | Подписание и получение акта оценки и паспорта обеспечения готовности отопительному периоду 2026/2027 гг. | до 15.09.2026 | Главный инженер МКУ «Дворец торжеств» |

Исполнитель:

главный инженер МКУ «Дворец  торжеств»

Тарасенко Иван Иванович

8(3462) 950-955

dvorec5@admsurgut.ru